# 核心实验结果数据表

多智能体进化强化学习综合能源系统优化调度项目
生成时间：2026-10-27 19:00

说明：本文档仅保留能够直接支撑论文主要结论的核心实验数据。偏好向量统一按照[成本权重, 碳排放权重] 的顺序书写；成本优先、相对均衡和碳排放优先分别对应[0.8, 0.2]、[0.5, 0.5] 和 [0.2, 0.8]。逐小时、逐代及全部帕累托点等原始明细仍保存在 results 对应目录的 CSV 文件中，不在论文表格中重复罗列。

# 一、跨算法优化性能

使用全年8760小时真实数据作为主要比较依据，并以四季典型日结果验证算法在代表性负荷场景下的表现。

表 1  全年跨算法五随机种子性能

| 方法 | 全年原始超体积均值 CNY乘kgCO2 | 全年原始超体积标准差 CNY乘kgCO2 | 全年归一化IGD均值 | 全年归一化IGD标准差 | 全年归一化稀疏度均值 | 全年帕累托点数均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 当前主方法（全任务 Mean-HV 进化 MADDPG） | 4.653355e+14 | 3.580387e+12 | 0.0129 | 0.0026 | 4.332e-04 | 99.2000 |
| 锚点引导进化 MADDPG | 4.629448e+14 | 2.218063e+12 | 0.0153 | 0.0019 | 5.825e-04 | 90.6000 |
| 固定权重 MADDPG | 4.622096e+14 | 2.713440e+12 | 0.0157 | 0.0029 | 6.110e-04 | 86.6000 |
| 固定权重 MATD3 | 4.542105e+14 | 4.885759e+12 | 0.0239 | 0.0065 | 6.068e-04 | 83.0000 |
| 固定权重 IPPO | 4.226121e+14 | 2.295312e+12 | 0.0597 | 0.0031 | 8.945e-05 | 201.2000 |
| 固定权重 MAPPO | 4.130778e+14 | 3.864558e+12 | 0.0723 | 0.0046 | 1.405e-04 | 140.8000 |
| MASAC | 3.923508e+14 | 1.915352e+13 | 0.1370 | 0.0468 | 2.044e-04 | 97.0000 |
| MOPSO | 2.965817e+14 | 8.632468e+12 | 0.2776 | 0.0082 | 4.583e-05 | 59.6000 |

数据来源：results/01_全年真实数据跨算法对比/表格与说明/年度五随机种子汇总.csv

表 2  全年跨算法合并帕累托前沿指标

| 方法 | 随机种子数 | 合并前沿帕累托点数 | 合并前沿原始超体积 CNY乘kgCO2 | 合并前沿归一化稀疏度 | 合并前沿超体积排名 | 合并前沿稀疏度排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 当前主方法（全任务 Mean-HV 进化 MADDPG） | 5 | 181.0000 | 4.759620e+14 | 1.249e-04 | 1 | 4 |
| 锚点引导进化 MADDPG | 5 | 173.0000 | 4.739857e+14 | 1.293e-04 | 2 | 5 |
| 固定权重 MADDPG | 5 | 169.0000 | 4.734898e+14 | 1.428e-04 | 3 | 6 |
| 固定权重 MATD3 | 5 | 152.0000 | 4.673108e+14 | 1.924e-04 | 4 | 8 |
| 固定权重 IPPO | 5 | 301.0000 | 4.333951e+14 | 3.720e-05 | 5 | 2 |
| 固定权重 MAPPO | 5 | 256.0000 | 4.241493e+14 | 4.157e-05 | 6 | 3 |
| MASAC | 5 | 138.0000 | 4.210342e+14 | 1.667e-04 | 7 | 7 |
| MOPSO | 5 | 86.0000 | 3.118654e+14 | 3.311e-05 | 8 | 1 |

数据来源：results/01_全年真实数据跨算法对比/表格与说明/年度合并前沿指标.csv

表 3  主方法与对比算法的全年配对显著性检验

| 对比方法 | 指标 | 主方法胜出种子数 | 主方法落后种子数 | 主方法平均改善量 | 单侧Wilcoxon检验p值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anchor-E-MADDPG | 全年原始超体积 | 4 | 1 | 2.390700e+12 | 6.250e-02 |
| Anchor-E-MADDPG | 全年归一化IGD | 4 | 1 | 0.0024 | 6.250e-02 |
| MADDPG | 全年原始超体积 | 3 | 2 | 3.125911e+12 | 1.562e-01 |
| MADDPG | 全年归一化IGD | 4 | 1 | 0.0028 | 1.562e-01 |
| MAPPO | 全年原始超体积 | 5 | 0 | 5.225772e+13 | 3.125e-02 |
| MAPPO | 全年归一化IGD | 5 | 0 | 0.0594 | 3.125e-02 |
| MASAC | 全年原始超体积 | 5 | 0 | 7.298472e+13 | 3.125e-02 |
| MASAC | 全年归一化IGD | 5 | 0 | 0.1241 | 3.125e-02 |
| MOPSO | 全年原始超体积 | 5 | 0 | 1.687539e+14 | 3.125e-02 |
| MOPSO | 全年归一化IGD | 5 | 0 | 0.2647 | 3.125e-02 |
| MATD3 | 全年原始超体积 | 5 | 0 | 1.112499e+13 | 3.125e-02 |
| MATD3 | 全年归一化IGD | 5 | 0 | 0.0110 | 3.125e-02 |
| IPPO | 全年原始超体积 | 5 | 0 | 4.272348e+13 | 3.125e-02 |
| IPPO | 全年归一化IGD | 5 | 0 | 0.0469 | 3.125e-02 |

数据来源：results/01_全年真实数据跨算法对比/表格与说明/年度配对显著性检验.csv

表 4  四季典型日跨算法五随机种子性能

| 方法 | 原始超体积均值 CNY乘kgCO2 | 原始超体积标准差 CNY乘kgCO2 | 归一化IGD均值 | 归一化IGD标准差 | 归一化稀疏度均值 | 帕累托点数均值 | 最低运行成本均值 CNY | 最低碳排放均值 kgCO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 当前主方法（全任务 Mean-HV 进化 MADDPG） | 6.203016e+10 | 633,689,242.01 | 0.0213 | 0.0039 | 9.751e-04 | 63.8000 | 238,106.35 | 38,286.00 |
| 锚点引导进化 MADDPG | 6.167220e+10 | 564,115,203.62 | 0.0250 | 0.0033 | 0.0012 | 59.2000 | 236,139.16 | 37,881.26 |
| 固定权重 MADDPG | 6.149370e+10 | 408,236,990.17 | 0.0261 | 0.0034 | 0.0013 | 54.4000 | 238,577.11 | 36,967.58 |
| 固定权重 MATD3 | 6.064430e+10 | 873,731,193.95 | 0.0296 | 0.0065 | 0.0012 | 56.0000 | 243,982.08 | 45,530.68 |
| 固定权重 IPPO | 5.654766e+10 | 520,370,496.63 | 0.0510 | 0.0050 | 1.906e-04 | 138.8000 | 268,260.81 | 65,080.44 |
| 固定权重 MAPPO | 5.600007e+10 | 307,228,692.68 | 0.0532 | 0.0036 | 2.592e-04 | 96.8000 | 280,084.49 | 69,858.10 |
| MASAC | 5.233074e+10 | 2.787838e+09 | 0.1151 | 0.0442 | 4.448e-04 | 53.0000 | 257,135.91 | 102,388.59 |
| MOPSO | 3.947785e+10 | 1.060641e+09 | 0.2173 | 0.0062 | 1.048e-04 | 35.8000 | 368,836.51 | 120,712.30 |

数据来源：results/02_四季典型日跨算法对比/表格与说明/五随机种子汇总.csv

# 二、主方法调度与园区交易

选取三种标准偏好的代表性非支配策略，比较四季典型日和三类园区的成本、碳排放及电能交互，并验证约束满足情况。

表 5  三种标准偏好的代表性策略

| 偏好类型 | 策略文件 | 帕累托索引 | 目标成本权重 | 目标碳排放权重 | 成本权重 | 碳排放权重 | 权重距离 | 系统运行成本 | 系统碳排放量 kgCO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本优先 [0.8, 0.2] | EP_policy_61.pt | 61 | 0.8000 | 0.2000 | 0.8000 | 0.2000 | 0.0000 | 435,544.90 | 118,171.63 |
| 相对均衡 [0.5, 0.5] | EP_policy_71.pt | 71 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5714 | 0.4286 | 0.1010 | 482,664.84 | 92,669.09 |
| 碳排放优先 [0.2, 0.8] | EP_policy_94.pt | 94 | 0.2000 | 0.8000 | 0.2000 | 0.8000 | 0.0000 | 550,926.85 | 58,936.63 |

数据来源：results/03_主方法调度结果/统计表/selected_policies.csv

表 6  三种偏好和四季典型日的系统调度结果

| 偏好类型 | 典型日 | 运行成本 | 碳排放量 kgCO2 | 园区间成交电量 kWh | 电网购电量 kWh | 电网上网电量 kWh | 碳征费 | 碳红利 | 弃热量 | 最大电功率平衡绝对残差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本优先 [0.8, 0.2] | 春季 | 91,384.80 | 21,067.41 | 16,348.33 | 7,139.13 | 6,696.02 | 41.6854 | 41.6854 | 2.416e-12 | 0.0000 |
| 成本优先 [0.8, 0.2] | 夏季 | 100,285.00 | 23,611.22 | 24,466.69 | 9,959.20 | 3,902.18 | 58.1518 | 58.1518 | 1.336e-12 | 0.0000 |
| 成本优先 [0.8, 0.2] | 秋季 | 114,738.01 | 33,319.46 | 8,777.18 | 21,188.17 | 2,618.67 | 123.7177 | 123.7177 | 3.155e-12 | 0.0000 |
| 成本优先 [0.8, 0.2] | 冬季 | 129,137.08 | 40,173.54 | 2,280.24 | 25,571.57 | 2,616.23 | 149.3124 | 149.3124 | 3.780e-12 | 0.0000 |
| 相对均衡 [0.5, 0.5] | 春季 | 102,612.82 | 14,093.85 | 8,855.18 | 10,289.66 | 5,261.37 | 60.0813 | 60.0813 | 3.126e-13 | 0.0000 |
| 相对均衡 [0.5, 0.5] | 夏季 | 116,746.41 | 18,128.19 | 6,740.69 | 9,171.65 | 12,583.16 | 53.5532 | 53.5532 | 9.095e-13 | 0.0000 |
| 相对均衡 [0.5, 0.5] | 秋季 | 124,465.26 | 26,950.59 | 2,036.24 | 25,510.81 | 1,098.99 | 148.9576 | 148.9576 | 5.116e-13 | 0.0000 |
| 相对均衡 [0.5, 0.5] | 冬季 | 138,840.35 | 33,496.46 | 941.3638 | 29,690.17 | 1,139.04 | 173.3609 | 173.3609 | 1.990e-13 | 0.0000 |
| 碳排放优先 [0.2, 0.8] | 春季 | 111,713.04 | 9,867.77 | 9,493.02 | 11,594.79 | 4,417.06 | 67.7020 | 67.7020 | 8.527e-14 | 0.0000 |
| 碳排放优先 [0.2, 0.8] | 夏季 | 130,886.59 | 7,857.96 | 11,866.96 | 10,981.10 | 3,620.67 | 64.1186 | 64.1186 | 6.821e-13 | 0.0000 |
| 碳排放优先 [0.2, 0.8] | 秋季 | 142,447.84 | 19,274.74 | 796.5975 | 29,128.64 | 1,922.94 | 170.0822 | 170.0822 | 3.695e-13 | 0.0000 |
| 碳排放优先 [0.2, 0.8] | 冬季 | 165,879.38 | 21,936.16 | 1,120.63 | 34,005.75 | 240.9976 | 198.5596 | 198.5596 | 8.100e-13 | 0.0000 |

数据来源：results/03_主方法调度结果/统计表/daily_system_summary.csv

表 7  三种偏好和四季典型日的分园区调度结果

| 偏好类型 | 典型日 | 园区 | 运行成本 | 碳排放量 kgCO2 | 园区间总购电量 kWh 买入为正卖出为负 | 电网购电量 kWh | 电网上网电量 kWh | 弃热量 | 最大电功率平衡绝对残差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本优先 [0.8, 0.2] | 春季 | 居民区 | 13,570.04 | 3,961.95 | 2,028.15 | 3,422.86 | 1,053.62 | 8.527e-14 | 0.0000 |
| 成本优先 [0.8, 0.2] | 春季 | 商业区 | 19,684.72 | 4,325.92 | 14,320.18 | 3,716.27 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 成本优先 [0.8, 0.2] | 春季 | 工业区 | 58,130.05 | 12,779.54 | -16,348.33 | 0.0000 | 5,642.40 | 2.331e-12 | 0.0000 |
| 成本优先 [0.8, 0.2] | 夏季 | 居民区 | 19,630.64 | 4,883.23 | -1,131.39 | 2,042.04 | 2,678.21 | 2.558e-13 | 0.0000 |
| 成本优先 [0.8, 0.2] | 夏季 | 商业区 | 24,248.24 | 5,840.97 | 24,466.69 | 7,917.16 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 成本优先 [0.8, 0.2] | 夏季 | 工业区 | 56,406.13 | 12,887.02 | -23,335.29 | 0.0000 | 1,223.97 | 1.080e-12 | 0.0000 |
| 成本优先 [0.8, 0.2] | 秋季 | 居民区 | 19,293.83 | 6,099.50 | 168.0183 | 5,316.18 | 848.5327 | 8.527e-14 | 0.0000 |
| 成本优先 [0.8, 0.2] | 秋季 | 商业区 | 31,147.16 | 14,292.13 | 8,352.98 | 15,871.99 | 206.4783 | 4.547e-13 | 0.0000 |
| 成本优先 [0.8, 0.2] | 秋季 | 工业区 | 64,297.02 | 12,927.84 | -8,520.99 | 0.0000 | 1,563.66 | 2.615e-12 | 0.0000 |
| 成本优先 [0.8, 0.2] | 冬季 | 居民区 | 25,676.06 | 7,348.37 | 72.2968 | 5,854.62 | 824.4703 | 3.126e-13 | 0.0000 |
| 成本优先 [0.8, 0.2] | 冬季 | 商业区 | 36,246.84 | 19,636.52 | 1,870.35 | 18,908.43 | 248.8437 | 1.705e-13 | 0.0000 |
| 成本优先 [0.8, 0.2] | 冬季 | 工业区 | 67,214.18 | 13,188.64 | -1,942.65 | 808.5246 | 1,542.92 | 3.297e-12 | 0.0000 |
| 相对均衡 [0.5, 0.5] | 春季 | 居民区 | 12,951.13 | 2,959.39 | 3,912.08 | 2,086.06 | 668.7109 | 2.274e-13 | 0.0000 |
| 相对均衡 [0.5, 0.5] | 春季 | 商业区 | 17,896.68 | 10,198.81 | 4,616.35 | 7,370.59 | 471.5041 | 8.527e-14 | 0.0000 |
| 相对均衡 [0.5, 0.5] | 春季 | 工业区 | 71,765.02 | 935.6500 | -8,528.43 | 833.0136 | 4,121.15 | 0.0000 | 0.0000 |
| 相对均衡 [0.5, 0.5] | 夏季 | 居民区 | 17,717.07 | 3,717.55 | 4,030.26 | 1,110.85 | 3,750.05 | 0.0000 | 0.0000 |
| 相对均衡 [0.5, 0.5] | 夏季 | 商业区 | 27,149.72 | 13,701.59 | 1,539.81 | 7,778.45 | 224.4612 | 9.095e-13 | 0.0000 |
| 相对均衡 [0.5, 0.5] | 夏季 | 工业区 | 71,879.63 | 709.0457 | -5,570.07 | 282.3457 | 8,608.65 | 0.0000 | 0.0000 |
| 相对均衡 [0.5, 0.5] | 秋季 | 居民区 | 17,784.29 | 5,701.65 | 1,428.35 | 5,470.98 | 789.1751 | 8.527e-14 | 0.0000 |
| 相对均衡 [0.5, 0.5] | 秋季 | 商业区 | 27,769.33 | 19,156.18 | 391.6459 | 17,456.27 | 309.8103 | 4.263e-13 | 0.0000 |
| 相对均衡 [0.5, 0.5] | 秋季 | 工业区 | 78,911.63 | 2,092.75 | -1,820.00 | 2,583.57 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 相对均衡 [0.5, 0.5] | 冬季 | 居民区 | 23,589.69 | 7,480.40 | 848.7444 | 6,912.90 | 743.3353 | 8.527e-14 | 0.0000 |
| 相对均衡 [0.5, 0.5] | 冬季 | 商业区 | 31,736.84 | 21,139.54 | -657.2019 | 15,098.34 | 117.2705 | 1.137e-13 | 0.0000 |
| 相对均衡 [0.5, 0.5] | 冬季 | 工业区 | 83,513.82 | 4,876.52 | -191.5425 | 7,678.92 | 278.4379 | 0.0000 | 0.0000 |
| 碳排放优先 [0.2, 0.8] | 春季 | 居民区 | 14,336.01 | 3,427.04 | 3,153.79 | 4,931.62 | 668.7109 | 0.0000 | 0.0000 |
| 碳排放优先 [0.2, 0.8] | 春季 | 商业区 | 26,105.01 | 5,505.09 | 6,339.22 | 5,830.17 | 591.7606 | 8.527e-14 | 0.0000 |
| 碳排放优先 [0.2, 0.8] | 春季 | 工业区 | 71,272.02 | 935.6414 | -9,493.02 | 833.0038 | 3,156.58 | 0.0000 | 0.0000 |
| 碳排放优先 [0.2, 0.8] | 夏季 | 居民区 | 15,745.51 | 3,401.60 | 7,232.27 | 5,355.58 | 381.2465 | 0.0000 | 0.0000 |
| 碳排放优先 [0.2, 0.8] | 夏季 | 商业区 | 45,601.50 | 3,498.28 | 4,634.70 | 4,916.69 | 501.1907 | 6.821e-13 | 0.0000 |
| 碳排放优先 [0.2, 0.8] | 夏季 | 工业区 | 69,539.59 | 958.0760 | -11,866.96 | 708.8352 | 2,738.24 | 0.0000 | 0.0000 |
| 碳排放优先 [0.2, 0.8] | 秋季 | 居民区 | 21,375.49 | 4,996.75 | 360.4000 | 7,981.36 | 463.3440 | 8.527e-14 | 0.0000 |
| 碳排放优先 [0.2, 0.8] | 秋季 | 商业区 | 41,869.82 | 12,439.91 | -436.1975 | 18,999.88 | 0.0000 | 2.842e-13 | 0.0000 |
| 碳排放优先 [0.2, 0.8] | 秋季 | 工业区 | 79,202.52 | 1,838.08 | 75.7975 | 2,147.40 | 1,459.60 | 0.0000 | 0.0000 |
| 碳排放优先 [0.2, 0.8] | 冬季 | 居民区 | 30,158.22 | 4,902.95 | 352.6923 | 8,396.85 | 51.7442 | 1.705e-13 | 0.0000 |
| 碳排放优先 [0.2, 0.8] | 冬季 | 商业区 | 52,240.17 | 12,465.85 | -600.3005 | 18,459.45 | 1.1349 | 6.395e-13 | 0.0000 |
| 碳排放优先 [0.2, 0.8] | 冬季 | 工业区 | 83,480.99 | 4,567.37 | 247.6081 | 7,149.46 | 188.1186 | 0.0000 | 0.0000 |

数据来源：results/03_主方法调度结果/统计表/daily_agent_summary.csv

表 8  四个典型日的分交易对象电量汇总

| 偏好向量 | 本园区 | 交易对象园区 | 净交易电量/kWh | 累计买入/kWh | 累计卖出/kWh | 最大单时段买入/kWh | 最大单时段卖出/kWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本优先 [0.8, 0.2] | 商业区 | 居民区 | 1,725.18 | 1,725.18 | 0.0000 | 213.6798 | 0.0000 |
| 成本优先 [0.8, 0.2] | 商业区 | 工业区 | 47,285.01 | 47,285.01 | 0.0000 | 1,383.25 | 0.0000 |
| 成本优先 [0.8, 0.2] | 居民区 | 商业区 | -1,725.18 | 0.0000 | 1,725.18 | 0.0000 | 213.6798 |
| 成本优先 [0.8, 0.2] | 居民区 | 工业区 | 2,862.25 | 2,862.25 | 0.0000 | 423.6367 | 0.0000 |
| 成本优先 [0.8, 0.2] | 工业区 | 商业区 | -47,285.01 | 0.0000 | 47,285.01 | 0.0000 | 1,383.25 |
| 成本优先 [0.8, 0.2] | 工业区 | 居民区 | -2,862.25 | 0.0000 | 2,862.25 | 0.0000 | 423.6367 |
| 相对均衡 [0.5, 0.5] | 商业区 | 居民区 | -136.3863 | 644.4352 | 780.8215 | 267.1370 | 216.2389 |
| 相对均衡 [0.5, 0.5] | 商业区 | 工业区 | 6,026.99 | 6,546.08 | 519.0865 | 486.6504 | 426.4671 |
| 相对均衡 [0.5, 0.5] | 居民区 | 商业区 | 136.3863 | 780.8215 | 644.4352 | 216.2389 | 267.1370 |
| 相对均衡 [0.5, 0.5] | 居民区 | 工业区 | 10,083.05 | 10,083.05 | 0.0000 | 512.3997 | 0.0000 |
| 相对均衡 [0.5, 0.5] | 工业区 | 商业区 | -6,026.99 | 519.0865 | 6,546.08 | 426.4671 | 486.6504 |
| 相对均衡 [0.5, 0.5] | 工业区 | 居民区 | -10,083.05 | 0.0000 | 10,083.05 | 0.0000 | 512.3997 |
| 碳排放优先 [0.2, 0.8] | 商业区 | 居民区 | -124.0602 | 0.0000 | 124.0602 | 0.0000 | 63.2526 |
| 碳排放优先 [0.2, 0.8] | 商业区 | 工业区 | 10,061.48 | 10,973.92 | 912.4378 | 681.6000 | 476.2403 |
| 碳排放优先 [0.2, 0.8] | 居民区 | 商业区 | 124.0602 | 124.0602 | 0.0000 | 63.2526 | 0.0000 |
| 碳排放优先 [0.2, 0.8] | 居民区 | 工业区 | 10,975.09 | 11,120.94 | 145.8493 | 596.4924 | 145.8493 |
| 碳排放优先 [0.2, 0.8] | 工业区 | 商业区 | -10,061.48 | 912.4378 | 10,973.92 | 476.2403 | 681.6000 |
| 碳排放优先 [0.2, 0.8] | 工业区 | 居民区 | -10,975.09 | 145.8493 | 11,120.94 | 145.8493 | 596.4924 |

数据来源：results/04_园区电能交易结果/peer_trade_hourly_detail.csv

表 9  典型调度结果的约束与一致性验证

| 偏好类型 | 典型日 | 严格测试运行成本误差 | 严格测试碳排放误差 | 园区间电量平衡误差 kWh | 交易资金平衡误差 | 碳红利预算平衡误差 | 弃热量 | 最大电功率平衡绝对残差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本优先 [0.8, 0.2] | 春季 | 1.455e-11 | 3.638e-12 | 0.0000 | 9.095e-13 | 0.0000 | 2.416e-12 | 0.0000 |
| 成本优先 [0.8, 0.2] | 夏季 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.336e-12 | 0.0000 |
| 成本优先 [0.8, 0.2] | 秋季 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.155e-12 | 0.0000 |
| 成本优先 [0.8, 0.2] | 冬季 | 1.455e-11 | -7.276e-12 | 0.0000 | -2.274e-13 | 0.0000 | 3.780e-12 | 0.0000 |
| 相对均衡 [0.5, 0.5] | 春季 | -2.910e-11 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.126e-13 | 0.0000 |
| 相对均衡 [0.5, 0.5] | 夏季 | -1.455e-11 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.095e-13 | 0.0000 |
| 相对均衡 [0.5, 0.5] | 秋季 | 0.0000 | 3.638e-12 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.116e-13 | 0.0000 |
| 相对均衡 [0.5, 0.5] | 冬季 | 0.0000 | -7.276e-12 | 0.0000 | -5.684e-14 | 0.0000 | 1.990e-13 | 0.0000 |
| 碳排放优先 [0.2, 0.8] | 春季 | 1.455e-11 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.527e-14 | 0.0000 |
| 碳排放优先 [0.2, 0.8] | 夏季 | 0.0000 | 0.0000 | 1.819e-12 | 0.0000 | 0.0000 | 6.821e-13 | 0.0000 |
| 碳排放优先 [0.2, 0.8] | 秋季 | 0.0000 | 3.638e-12 | 0.0000 | 0.0000 | -2.842e-14 | 3.695e-13 | 0.0000 |
| 碳排放优先 [0.2, 0.8] | 冬季 | 2.910e-11 | 3.638e-12 | 0.0000 | 0.0000 | 2.842e-14 | 8.100e-13 | 0.0000 |

数据来源：results/03_主方法调度结果/统计表/validation_detail.csv

# 三、稳定性与收敛性

使用十个随机种子检验主方法相对MADDPG的稳定优势，并以收敛曲线面积衡量整个训练过程的样本效率。

表 10  主方法与MADDPG十随机种子性能

| 方法 | HV均值 | HV标准差 | IGD均值 | IGD标准差 | 稀疏度均值 | 帕累托点数均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CDV3-MHV-VR-EMADDPG | 0.7981 | 0.0058 | 0.0217 | 0.0043 | 0.0011 | 59.6000 |
| MADDPG | 0.7923 | 0.0050 | 0.0231 | 0.0029 | 0.0012 | 54.6000 |

数据来源：results/05_收敛性与多随机种子验证/主方法与MADDPG对比10种子/summary.csv

表 11  主方法与MADDPG十随机种子配对检验

| 指标 | 胜出数 | 持平数 | 落后数 | 平均改善量 | Bootstrap区间下限 | Bootstrap区间上限 | 单侧Wilcoxon p值 | Cohen dz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 归一化超体积 | 8 | 0 | 2 | 0.0058 | 3.930e-04 | 0.0106 | 0.0420 | 0.6608 |
| IGD | 6 | 0 | 4 | 0.0014 | -0.0024 | 0.0048 | 0.2783 | 0.2285 |

数据来源：results/05_收敛性与多随机种子验证/主方法与MADDPG对比10种子/paired_tests.csv

表 12  主方法与MADDPG收敛曲线面积

| 方法 | HV-AUC均值 | HV-AUC标准差 | IGD-AUC均值 | IGD-AUC标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CDV3-MHV-VR-EMADDPG | 0.7738 | 0.0080 | 0.0374 | 0.0063 |
| MADDPG | 0.7431 | 0.0221 | 0.0520 | 0.0148 |

数据来源：results/05_收敛性与多随机种子验证/主方法收敛10种子/auc_summary.csv

# 四、主方法核心消融

通过A1、A3和A5三种消融分别验证Carbon-Dividend CDA V3、全任务偏好进化选择和向量经验回放的贡献。

表 13  主方法与三种消融方法的五随机种子性能

| 实验方案 | 方法 | HV均值 | HV标准差 | IGD均值 | IGD标准差 | 稀疏度均值 | 帕累托点数均值 | 最低成本均值 | 最低碳排放均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主方法 | CDV3-MHV-VR-EMADDPG（主方法） | 4.653355e+14 | 3.580387e+12 | 0.0135 | 0.0030 | 4.332e-04 | 99.2000 | 21,948,649.69 | 4,337,307.50 |
| A1 碳红利机制消融 | SCDA-MHV-VR-EMADDPG | 4.629272e+14 | 2.363824e+12 | 0.0168 | 0.0026 | 5.692e-04 | 87.4000 | 21,922,754.02 | 4,317,332.60 |
| A3 偏好选择机制消融 | CDV3-RP-VR-EMADDPG | 4.655757e+14 | 1.930456e+12 | 0.0139 | 0.0021 | 4.730e-04 | 86.6000 | 22,116,745.24 | 4,781,827.19 |
| A5 向量经验回放消融 | CDV3-MHV-SR-EMADDPG | 4.620918e+14 | 2.384993e+12 | 0.0159 | 0.0021 | 6.125e-04 | 89.8000 | 21,807,921.24 | 4,373,166.68 |

数据来源：results/06_消融实验/主方法全年消融/表格与协议/年度五随机种子汇总.csv

表 14  主方法与三种消融方法的全年合并前沿

| 实验方案 | 方法 | 种子数 | 帕累托点数 | 原始超体积 | 归一化IGD | 归一化稀疏度 | 最低全年成本/CNY | 最低全年碳排放/kgCO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主方法 | CDV3-MHV-VR-EMADDPG（主方法） | 5 | 181 | 4.759620e+14 | 0.0043 | 1.249e-04 | 21,544,298.14 | 4,324,803.57 |
| A1 碳红利机制消融 | SCDA-MHV-VR-EMADDPG | 5 | 157 | 4.728910e+14 | 0.0069 | 1.576e-04 | 21,737,415.75 | 4,245,737.84 |
| A3 偏好选择机制消融 | CDV3-RP-VR-EMADDPG | 5 | 168 | 4.748038e+14 | 0.0047 | 1.294e-04 | 21,920,862.05 | 4,458,729.28 |
| A5 向量经验回放消融 | CDV3-MHV-SR-EMADDPG | 5 | 180 | 4.733579e+14 | 0.0059 | 1.394e-04 | 21,525,815.12 | 4,288,485.15 |

数据来源：results/06_消融实验/主方法全年消融/表格与协议/年度合并前沿指标.csv

表 15  全年消融实验配对显著性检验

| 消融编号 | 消融方法 | 指标 | 主方法胜出数 | 主方法落后数 | 平均改善量 | 单侧Wilcoxon p值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 碳红利机制消融 | SCDA-MHV-VR-EMADDPG | 原始超体积 | 3 | 2 | 2.408336e+12 | 0.2188 |
| A1 碳红利机制消融 | SCDA-MHV-VR-EMADDPG | 归一化IGD | 4 | 1 | 0.0033 | 0.1562 |
| A1 碳红利机制消融 | SCDA-MHV-VR-EMADDPG | 归一化稀疏度 | 4 | 1 | 1.360e-04 | 0.0938 |
| A1 碳红利机制消融 | SCDA-MHV-VR-EMADDPG | min_annual_cost | 3 | 2 | -25,895.67 | 0.4062 |
| A1 碳红利机制消融 | SCDA-MHV-VR-EMADDPG | min_annual_carbon | 2 | 2 | -19,974.90 | 0.6425 |
| A3 偏好选择机制消融 | CDV3-RP-VR-EMADDPG | 原始超体积 | 3 | 2 | -2.401567e+11 | 0.5000 |
| A3 偏好选择机制消融 | CDV3-RP-VR-EMADDPG | 归一化IGD | 3 | 2 | 4.298e-04 | 0.4062 |
| A3 偏好选择机制消融 | CDV3-RP-VR-EMADDPG | 归一化稀疏度 | 3 | 2 | 3.983e-05 | 0.2188 |
| A3 偏好选择机制消融 | CDV3-RP-VR-EMADDPG | min_annual_cost | 4 | 1 | 168,095.55 | 0.2188 |
| A3 偏好选择机制消融 | CDV3-RP-VR-EMADDPG | min_annual_carbon | 5 | 0 | 444,519.69 | 0.0312 |
| A5 向量经验回放消融 | CDV3-MHV-SR-EMADDPG | 原始超体积 | 5 | 0 | 3.243739e+12 | 0.0312 |
| A5 向量经验回放消融 | CDV3-MHV-SR-EMADDPG | 归一化IGD | 3 | 2 | 0.0023 | 0.1562 |
| A5 向量经验回放消融 | CDV3-MHV-SR-EMADDPG | 归一化稀疏度 | 5 | 0 | 1.792e-04 | 0.0312 |
| A5 向量经验回放消融 | CDV3-MHV-SR-EMADDPG | min_annual_cost | 2 | 3 | -140,728.45 | 0.6875 |
| A5 向量经验回放消融 | CDV3-MHV-SR-EMADDPG | min_annual_carbon | 3 | 2 | 35,859.19 | 0.3125 |

数据来源：results/06_消融实验/主方法全年消融/表格与协议/年度配对显著性检验.csv

表 16  三个核心模块的机制相对效应

| 消融模块 | 机制指标 | 完整方法 | 消融方法 | 期望方向 | 相对改善百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 Carbon-Dividend V3 | 全年碳排放 | 13,465,252.40 | 14,330,867.99 | 降低 | 6.040 |
| A1 Carbon-Dividend V3 | 园区交易电量 | 2,401,817.41 | 2,002,431.83 | 提高 | 19.945 |
| A1 Carbon-Dividend V3 | 电网购电量 | 10,546,229.11 | 10,976,212.88 | 降低 | 3.917 |
| A1 Carbon-Dividend V3 | 交易卖方平均碳强度 | 0.2336 | 0.2533 | 降低 | 7.785 |
| A3 Mean-HV偏好选择 | 有效偏好数量 | 6.0000 | 4.4727 | 提高 | 34.146 |
| A3 Mean-HV偏好选择 | 偏好覆盖宽度 | 0.9922 | 0.7974 | 提高 | 24.430 |
| A3 Mean-HV偏好选择 | 双极端覆盖率 | 1.0000 | 0.6545 | 提高 | 52.778 |
| A3 Mean-HV偏好选择 | 重复偏好率 | 0.0000 | 0.2545 | 降低 | 100.000 |
| A5 向量经验回放 | 实际奖励相对错配率 | 0.0000 | 0.0512 | 降低 | 100.000 |

数据来源：results/06_消融实验/主方法全年消融/模块作用验证/表格与协议/模块机制相对效应汇总.csv

表 17  三个核心模块机制指标的配对检验

| 消融模块 | 机制指标 | 完整方法均值 | 消融方法均值 | 完整方法减消融方法 | 双侧Wilcoxon检验p值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 园区交易电量_kWh | 2,401,817.41 | 2,002,431.83 | 399,385.58 | 3.125e-01 |
| A1 | 电网购电量_kWh | 10,546,229.11 | 10,976,212.88 | -429,983.77 | 6.250e-01 |
| A1 | 交易卖方平均碳强度 | 0.2336 | 0.2533 | -0.0197 | 3.125e-01 |
| A3 | 平均有效偏好数量 | 6.0000 | 4.4727 | 1.5273 | 6.250e-02 |
| A3 | 平均重复偏好率 | 0.0000 | 0.2545 | -0.2545 | 6.250e-02 |
| A3 | 平均偏好覆盖宽度 | 0.9922 | 0.7974 | 0.1948 | 6.250e-02 |
| A3 | 双极端覆盖率 | 1.0000 | 0.6545 | 0.3455 | 6.560e-02 |
| A5 | 实际奖励相对错配率 | 0.0000 | 0.0512 | -0.0512 | 6.250e-02 |

数据来源：results/06_消融实验/主方法全年消融/模块作用验证/表格与协议/模块机制指标配对检验.csv

表 18  碳红利CDA的机制作用

| 方法 | 全年碳排放均值 kgCO2 | 园区交易电量均值 kWh | 电网购电量均值 kWh | 交易卖方平均碳强度 | 最低碳卖方交易占比 | 碳红利资金均值 CNY | 最大预算平衡误差 CNY | 碳红利生效小时占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0完整方法 | 13,465,252.40 | 2,401,817.41 | 10,546,229.11 | 0.2336 | 0.9311 | 61,579.43 | 3.553e-15 | 0.9077 |
| A1移除碳红利 | 14,330,867.99 | 2,002,431.83 | 10,976,212.88 | 0.2533 | 0.9129 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

数据来源：results/06_消融实验/主方法全年消融/模块作用验证/表格与协议/A1碳红利机制总体汇总.csv

表 19  全任务偏好进化选择的机制作用

| 方法 | 平均有效偏好数量 | 平均重复偏好率 | 平均偏好覆盖宽度 | 双极端覆盖率 | 平均偏好切换幅度 | 最终训练档案规模 | 策略档案接受率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0完整方法 | 6.0000 | 0.0000 | 0.9922 | 1.0000 | 0.0494 | 116.4000 | 0.2959 |
| A3随机偏好 | 4.4727 | 0.2545 | 0.7974 | 0.6545 | 0.3223 | 99.4000 | 0.2656 |

数据来源：results/06_消融实验/主方法全年消融/模块作用验证/表格与协议/A3偏好选择总体汇总.csv

表 20  向量经验回放的奖励一致性作用

| 方法 | 历史经验偏好不一致占比 | 潜在奖励相对错配率 | 实际奖励相对错配率 | 最大实际奖励相对错配率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A0向量重标记 | 0.4737 | 0.1279 | 0.0000 | 0.0000 |
| A5旧标量奖励 | 0.3275 | 0.0512 | 0.0512 | 0.3947 |

数据来源：results/06_消融实验/主方法全年消融/模块作用验证/表格与协议/A5奖励错配总体汇总.csv

# 五、参数敏感性及场景分解

分析碳价变化对主方法的影响，并从偏好和季节两个维度说明方法的适应性及运行规律。

表 21  不同碳价下的五随机种子性能

| 碳价 | HV均值 | HV标准差 | IGD均值 | IGD标准差 | 稀疏度均值 | 稀疏度标准差 | 帕累托点数均值 | 最低成本均值 | 最低碳排放均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0000 | 0.7885 | 0.0029 | 0.0226 | 9.468e-04 | 0.0014 | 3.722e-04 | 52.3333 | 238,686.40 | 42,238.69 |
| 0.0050 | 0.7987 | 0.0053 | 0.0174 | 0.0031 | 0.0010 | 1.173e-04 | 60.6667 | 237,898.77 | 38,254.14 |
| 0.0100 | 0.7951 | 0.0025 | 0.0189 | 0.0023 | 7.652e-04 | 1.399e-04 | 69.3333 | 238,791.42 | 37,589.85 |
| 0.0200 | 0.7881 | 0.0072 | 0.0232 | 0.0045 | 0.0013 | 2.575e-04 | 51.3333 | 237,156.67 | 43,526.14 |
| 0.0500 | 0.7873 | 0.0138 | 0.0241 | 0.0079 | 0.0011 | 1.707e-04 | 57.6667 | 236,440.65 | 43,699.76 |

数据来源：results/07_碳价敏感性分析/表格与协议/summary.csv

表 22  不同偏好向量下的五随机种子结果

| 方法 | 偏好 | 成本均值 | 成本标准差 | 碳排放均值 | 碳排放标准差 | 电网购电均值 | 园区交易均值 | 完成种子数 | 最大平衡误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbon levy + equal dividend | 相对均衡 [0.5, 0.5] | 386,656.09 | 9,366.45 | 135,681.41 | 2,994.61 | 111,519.81 | 25,435.84 | 5 | 1.776e-15 |
| Carbon levy + equal dividend | 碳排放优先 [0.2, 0.8] | 511,726.11 | 2,641.04 | 76,413.21 | 4,157.98 | 82,333.24 | 44,112.91 | 5 | 1.776e-15 |
| Carbon levy + equal dividend | 成本优先 [0.8, 0.2] | 300,378.64 | 10,465.53 | 217,963.71 | 4,534.87 | 234,365.61 | 2,187.30 | 5 | 3.553e-15 |
| Standard CDA | 相对均衡 [0.5, 0.5] | 391,614.35 | 6,370.67 | 134,547.57 | 5,445.15 | 110,215.17 | 24,955.67 | 5 | 0.0000 |
| Standard CDA | 碳排放优先 [0.2, 0.8] | 512,145.76 | 2,396.70 | 75,519.46 | 3,274.71 | 81,324.20 | 44,415.77 | 5 | 0.0000 |
| Standard CDA | 成本优先 [0.8, 0.2] | 298,314.24 | 11,135.63 | 213,721.57 | 4,551.25 | 216,905.79 | 1,915.56 | 5 | 0.0000 |
| Carbon levy + targeted dividend | 相对均衡 [0.5, 0.5] | 391,869.58 | 5,440.70 | 132,089.79 | 2,297.70 | 106,285.42 | 28,209.65 | 5 | 1.776e-15 |
| Carbon levy + targeted dividend | 碳排放优先 [0.2, 0.8] | 514,350.38 | 5,160.73 | 74,563.43 | 3,278.90 | 79,088.53 | 44,823.29 | 5 | 1.776e-15 |
| Carbon levy + targeted dividend | 成本优先 [0.8, 0.2] | 297,857.83 | 10,731.05 | 213,678.74 | 7,709.83 | 217,939.80 | 2,237.49 | 5 | 1.776e-15 |

数据来源：results/08_偏好与季节分解分析/v3_preference_season_5seed_preference_summary.csv

表 23  不同季节下的五随机种子结果

| 方法 | 季节 | 成本均值 | 成本标准差 | 碳排放均值 | 碳排放标准差 | 电网购电均值 | 园区交易均值 | 完成种子数 | 最大平衡误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbon levy + equal dividend | 秋季 | 321,230.96 | 4,803.40 | 117,637.35 | 2,442.67 | 120,636.41 | 8,136.86 | 5 | 1.776e-15 |
| Carbon levy + equal dividend | 春季 | 240,937.69 | 5,133.13 | 80,891.86 | 1,635.39 | 70,834.42 | 27,286.77 | 5 | 1.776e-15 |
| Carbon levy + equal dividend | 夏季 | 260,686.18 | 5,218.95 | 100,905.44 | 2,934.62 | 107,347.63 | 34,231.55 | 5 | 1.776e-15 |
| Carbon levy + equal dividend | 冬季 | 375,906.01 | 5,332.46 | 130,623.67 | 2,579.02 | 129,400.21 | 2,080.87 | 5 | 3.553e-15 |
| Standard CDA | 秋季 | 321,696.75 | 4,437.73 | 116,222.29 | 2,341.46 | 115,964.89 | 7,758.96 | 5 | 0.0000 |
| Standard CDA | 春季 | 242,326.68 | 3,656.79 | 79,338.17 | 2,443.77 | 66,136.97 | 27,189.37 | 5 | 0.0000 |
| Standard CDA | 夏季 | 262,034.99 | 3,627.36 | 98,900.87 | 2,863.93 | 101,748.92 | 34,781.23 | 5 | 0.0000 |
| Standard CDA | 冬季 | 376,015.93 | 4,938.50 | 129,327.28 | 2,458.88 | 124,594.38 | 1,557.44 | 5 | 0.0000 |
| Carbon levy + targeted dividend | 秋季 | 322,174.00 | 3,648.33 | 115,936.34 | 3,034.02 | 115,780.37 | 8,110.42 | 5 | 1.776e-15 |
| Carbon levy + targeted dividend | 春季 | 242,242.45 | 3,292.64 | 78,070.93 | 1,881.24 | 64,215.61 | 29,259.09 | 5 | 1.776e-15 |
| Carbon levy + targeted dividend | 夏季 | 263,072.01 | 3,669.12 | 97,035.03 | 4,601.28 | 98,207.53 | 36,312.87 | 5 | 1.776e-15 |
| Carbon levy + targeted dividend | 冬季 | 376,589.32 | 4,503.23 | 129,289.66 | 3,217.63 | 125,110.24 | 1,588.06 | 5 | 1.776e-15 |

数据来源：results/08_偏好与季节分解分析/v3_preference_season_5seed_season_summary.csv

# 六、主方法与基线的调度行为

对主方法和MADDPG在三种标准偏好及四个典型日下的成本、碳排放、电网购电和园区交易进行直接比较。

表 24  主方法与MADDPG不同偏好向量下的调度行为

| 方法 | 偏好 | 运行成本 | 碳排放量 | 电网购电量 | 园区交易电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MADDPG | 相对均衡 [0.5, 0.5] | 405,094.12 | 139,726.33 | 156,381.06 | 15,186.57 |
| MADDPG | 碳排放优先 [0.2, 0.8] | 586,170.04 | 37,101.46 | 60,157.50 | 22,006.61 |
| MADDPG | 成本优先 [0.8, 0.2] | 237,667.04 | 245,854.24 | 241,671.05 | 13,262.67 |
| CDV3-MHV-VR-EMADDPG | 相对均衡 [0.5, 0.5] | 403,200.08 | 130,664.19 | 44,349.92 | 30,996.81 |
| CDV3-MHV-VR-EMADDPG | 碳排放优先 [0.2, 0.8] | 588,256.04 | 38,797.90 | 63,019.56 | 20,664.90 |
| CDV3-MHV-VR-EMADDPG | 成本优先 [0.8, 0.2] | 234,653.58 | 239,984.46 | 243,113.08 | 8,092.24 |

数据来源：results/09_调度行为对比/表格/summary.csv

表 25  主方法与MADDPG不同偏好和季节下的调度行为

| 方法 | 偏好 | 季节 | 运行成本 | 碳排放量 | 电网购电量 | 园区交易电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MADDPG | 相对均衡 [0.5, 0.5] | 秋季 | 108,166.63 | 38,582.32 | 46,984.38 | 2,400.33 |
| MADDPG | 相对均衡 [0.5, 0.5] | 春季 | 78,869.76 | 29,096.78 | 31,853.40 | 4,560.85 |
| MADDPG | 相对均衡 [0.5, 0.5] | 夏季 | 95,638.82 | 27,427.81 | 29,229.01 | 7,145.72 |
| MADDPG | 相对均衡 [0.5, 0.5] | 冬季 | 122,418.91 | 44,619.42 | 48,314.28 | 1,079.67 |
| MADDPG | 碳排放优先 [0.2, 0.8] | 秋季 | 150,178.51 | 13,853.20 | 22,724.77 | 2,184.48 |
| MADDPG | 碳排放优先 [0.2, 0.8] | 春季 | 119,682.09 | 5,002.41 | 7,797.71 | 9,273.84 |
| MADDPG | 碳排放优先 [0.2, 0.8] | 夏季 | 143,283.44 | 2,632.19 | 3,567.43 | 10,272.17 |
| MADDPG | 碳排放优先 [0.2, 0.8] | 冬季 | 173,026.00 | 15,613.66 | 26,067.59 | 276.1179 |
| MADDPG | 成本优先 [0.8, 0.2] | 秋季 | 64,948.86 | 66,249.82 | 69,639.68 | 3,333.76 |
| MADDPG | 成本优先 [0.8, 0.2] | 春季 | 45,269.53 | 51,465.56 | 51,367.92 | 2,781.48 |
| MADDPG | 成本优先 [0.8, 0.2] | 夏季 | 50,700.54 | 53,614.83 | 41,810.45 | 4,762.48 |
| MADDPG | 成本优先 [0.8, 0.2] | 冬季 | 76,748.11 | 74,524.03 | 78,852.99 | 2,384.95 |
| CDV3-MHV-VR-EMADDPG | 相对均衡 [0.5, 0.5] | 秋季 | 108,053.24 | 32,342.41 | 14,056.58 | 8,991.07 |
| CDV3-MHV-VR-EMADDPG | 相对均衡 [0.5, 0.5] | 春季 | 73,879.04 | 28,614.67 | 5,612.79 | 10,982.44 |
| CDV3-MHV-VR-EMADDPG | 相对均衡 [0.5, 0.5] | 夏季 | 90,799.11 | 30,337.97 | 2,434.09 | 9,192.65 |
| CDV3-MHV-VR-EMADDPG | 相对均衡 [0.5, 0.5] | 冬季 | 130,468.69 | 39,369.15 | 22,246.46 | 1,830.64 |
| CDV3-MHV-VR-EMADDPG | 碳排放优先 [0.2, 0.8] | 秋季 | 150,221.51 | 14,442.42 | 23,731.94 | 1,762.89 |
| CDV3-MHV-VR-EMADDPG | 碳排放优先 [0.2, 0.8] | 春季 | 119,603.37 | 5,117.14 | 7,945.96 | 9,539.37 |
| CDV3-MHV-VR-EMADDPG | 碳排放优先 [0.2, 0.8] | 夏季 | 144,887.38 | 2,644.21 | 3,596.40 | 9,086.52 |
| CDV3-MHV-VR-EMADDPG | 碳排放优先 [0.2, 0.8] | 冬季 | 173,543.77 | 16,594.13 | 27,745.26 | 276.1179 |
| CDV3-MHV-VR-EMADDPG | 成本优先 [0.8, 0.2] | 秋季 | 64,519.59 | 64,233.50 | 67,214.40 | 1,683.35 |
| CDV3-MHV-VR-EMADDPG | 成本优先 [0.8, 0.2] | 春季 | 44,237.41 | 49,754.68 | 51,089.11 | 1,805.91 |
| CDV3-MHV-VR-EMADDPG | 成本优先 [0.8, 0.2] | 夏季 | 49,441.86 | 56,372.48 | 60,666.82 | 1,900.65 |
| CDV3-MHV-VR-EMADDPG | 成本优先 [0.8, 0.2] | 冬季 | 76,454.72 | 69,623.80 | 64,142.74 | 2,702.34 |

数据来源：results/09_调度行为对比/表格/season_summary.csv